РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2025 № 63

х.Божковка

Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и

# водоснабжающих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь Уставом муниципального образования «Божковское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения                                                А.В.Леплявкина

Приложение

к постановлению Администрации

Божковского сельского поселения

от 12.05.2025 № 63

Схема взаимодействия    при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и теплопотребления на территории

Божковского сельского поселения.

Аварийно-диспетчерская служба

МУП «КГТ»

ул. Металлургов д.4 А

Т:5-22-59

Потребители тепловой энергии

Котельные

МУП «КГТ» директор ул. Металлургов д.4 А Т:5-22-59

Глава Администрации Божковского сельского поселения  х. Божковка,

ул. Советская, 6, тел.:22-1-30

Единая дежурно-диспетчерская служба, тел -05, 5-20-04, 112

Пожарная часть 208,

ул. Горняцкая 4,

тел. 01, 5-91-01

Организации бюджетной сферы

Управление образования

Красносулинского района

Начальник управления Дремина М.П.

Тел.8 (86367) 5-21-95, 8-906-424-20-28

МО МВД России «Красносулинский»,

ул. Металлургов, 8,

тел.: 02, 5-20-01

Медицинская помощь

х.Божковка, ул.Московская, 19

тел.: 22-1-45

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Божковского сельского поселения

________________А.В.Леплявкина

Приложение  к Постановлению

Администрации Божковского

сельского поселения от 12.05.2025 № 63

ПЛАН

действий администрации   сельского поселенияв системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1.Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «КГТ» Директор ул. Металлургов д.4 А Т:5-22-59 |  | МБОУ Тополевская СОШ Директор Чирва Н.Н. МБДОУ д/сад «Зайчик» Заведующая Самохина О.В. МБОУ Божковская СОШ Директор Долгопятова Н.В. МБДОУ д/сад «Незабудка» Заведующая Гладырева С.О. МБОУ Чернецовская СОШ Директор Дмитриев А.А. | п.Тополевый ул..Школьная, д.1 п.Тополевый ул.Зеленая б/н х.Божковка ул.Советская. д.8 х.Божковка ул.Советская, д.23 х.Чернецов ул.Советская, д.26 |  |  |

б) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону» Шахтинское МО – Красносулинский участок |  | МБОУ Тополевская СОШ Директор Чирва Н.Н. МБДОУ д/сад «Зайчик» Заведующая Самохина О.В. МБОУ Божковская СОШ Директор Долгопятова Н.В. МБДОУ д/сад «Незабудка» Заведующая Гладырева С.О. МБОУ Чернецовская СОШ Директор Дмитриев А.А. | п.Тополевый ул..Школьная, д.1 п.Тополевый ул.Зеленая б/н х.Божковка ул.Советская. д.8 х.Божковка ул.Советская, д.23 х.Чернецов ул.Советская, д.26 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 |  |  |  | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

4.	Порядок действий администрации   сельского поселения

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте |  | Госюинспектор Ростехнадзора | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте |  | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте |  | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы |  | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств |  | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | управление образования | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации |  | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим |  | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств |  | Глава администрации, заведующая школы, заведующая детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | Глава поселения | директор школы, заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |